Отчет о проделанной работе ТСЖ « Октава»
в период с мая по декабрь 2011г. включительно
В период  с января  2011г. по декабрь 2011г.включительно – было выполнено 400  заявок ,из них -194 заявки по различным неисправностям в квартирах. 206 в местах общего пользования,т.е. прочистка канализации, устранение утечек  в подьездах и подвальной  части, а также на тех.этажах  и кровле.

Также проведены различные ремонтно-монтажные  работы:
- работы по ремонту мягкой кровли домов №№ 52,54

- покраска малых форм и подьездных скамеек

- установка песочниц на детских площадках с доставкой песка

- изготовление и монтаж каркаса «новогодней елки» ( с последующим оформлением к новому году)

- установка информационных досок в подьездах 

- чистка территории от снега и льда 

- чистка кровли от снега и сосулек

-уборка  территории от мусора 

- уборка  тротуарных дорожек от наледи и посыпка песчанно-соляной смесью, а так-же  специальным составом «антилед».

- в летний период покос травы на придомовой территории.

- полив кустарников и деревьев.

- ремонтные работы по подготовке системы отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону 2011-2012гг.

- ревизия запорной арматуры систем отопления, горячего, холодного водоснабжения.

- промывка  систем отопления, горячего, холодного водоснабжения, канализации.

- гидравлическое  испытание систем отопления.

- покраска металлических трубопроводов отопления.

- частичная замена трубопроводов отопления, горячего холодного водоснабжения.
- метрологическая поверка общедомовых приборов учета тепла

Электротехнические работы, выполненные в период с 01.01.11г. по 31.12.11г.
Ежемесячно:

1. Проверка электрооборудования: Протяжка контактов, проверка узлов учёта, проверка и прозвонка заземлений.

2. Снятие показаний электросчётчиков у жильцов и ВРУ жилых домов. Передача их в энергосбыт.

3. Уборка технических помещений.
Еженедельно:

1. Визуальная проверка узлов учёта.

2. Проверка и регулировка времени включения освещения на улице.

3. Чистка датчиков уличного освещения.

Ежедневно:

1. Проверка освещения, замена перегоревших ламп.

Работы, выполненные по заявкам жильцов:
1. Устранение неисправности освещения подъездаов. Замена ламп, пересмотр электроцепи.

2. Произведена замена УЗО в ко-ве 4шт.  дома №№52,54
3. В подъезде №5 дома 52, сгорел вводной автомат. Произведена замена на более мощный, пересмотрена цепь энергоснабжения.

4. Сгорел светильник по адресу д.54 3 этаж. Произведена замена светильника.

5. Замер напряжения в д.52, жалоба на слабое напряжение. Частичная замена проводки и автоматов.

6. Ремонт проводки по д.54  на 2м этаже.

7. Заменено ламп по жалобам и заявкам в кол-ве 45 шт.
8. Работы по устранению засоров канализации 43 шт.
9. Работы по замене подпорных кранов 34 шт.

10. Платные работы по ремонту и замене внутриквартирных кранов и смесителей 33шт.

11. Работы по установке и замене квартирных приборов учета ХВС и ГВС 41шт.

12. Работы по пломбировке квартирных приборов учета 49шт.
Остальные работы
13. Ремонт цепи освещения по адресу Д. 54
14. Произведена замена и опломбировка трансформаторов тока (21шт.)
15. Замена  и установка узлов учёта   ( 5 штук) жилых домов .

16. Замена ВРУ д.52

17. Замена ДРЛ в кол-ве 5шт.
18. Замена люминесцентных ламп в кол-ве 12шт.
19. Замена ламп накаливания в кол-ве 105шт.
20. Выдано 4 акта о неисправности электросчётчиков.

