Приложение 1

к обоснованию  тарифа на содержание и ремонт общего имущества дома:  г. Оренбург, ул. Центральная,1 корпус2

Перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения

| № | Работы по ТО | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Поддержание в исправном и работоспособном состоянии инженерных систем, обеспечение установленных параметров и режимов их работы |  |  |
| 1 | Основные виды работ для систем отопления: |  |
| 1.1 | проверка технического состояния системы отопления | 2 раза в год |
| 1.2 | осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах | 2 раза в год |
| 1.3 | осмотр водоподогревателя (теплообменника) | 2 раза в год |
| 1.4 | устранение незначительных неисправностей в системе отопления (промывка отопительных приборов, набивка сальников, укрепление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода, очистка грязевика и фильтров, устранение течей трубопроводов, запорной арматуры, задвижек и другие работы) | по мере необходимости |
| 1.5 | профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, обслуживание трехходового крана, задвижек, разборка, осмотр, очистка воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры) | 1 раз в год* |
| 1.6 | укрепление кронштейнов (опор) крепления отопительных приборов и по мере необходимости трубопроводов | по мере необходимости |
| 1.7 | проверка работы приборов группового учета, систем автоматического регулирования расхода тепловой энергии, системы дистанционного съема показаний | в соответствии с графиками* |
| 1.8 | консервация системы центрального отопления | 1 раз в год** |
| 1.9 | расконсервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 1.10 | регулировка, промывка (кроме гидропневматической промывки) и наладка системы центрального отопления, гидравлическое испытание системы центрального отопления, в том числе водоподогревателя(теплообменника) | 1 раз в год* |
| 1.11 | гидропневматическая промывка системы центрального отопления | 1 раз в 4 года* |
| 1.12 | уплотнение сгонов без разборки | по мере необходимости* |
| 1.13 | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости* |
| 1.14 | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости* |
| 1.15 | отключение и включение отопления мест общего пользования | по мере необходимости |
| 1.16 | поверка групповых приборов учета тепловой энергии и контрольно-измерительных приборов | в соответствии с требованиями изготовителя* |
| 2 | Основные виды работ для системы вентиляции: |  |
| 2.1 | проверка технического состояния системы вентиляции | 1 раз в год |
| 2.2 | осмотр оголовков дымовых каналов | не < 1 раза в месяц в зимнее время |
| 2.3 | проверка исправности тяги вентиляционных каналов | по мере необходимости |
| 2.4 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых отопительных котлов | 1 раз в год* |
| 2.5 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых ивентиляционных каналов газовых водогрейных колонок | 4 раза в год* |
| 2.6 | работы по проверке системы вентиляции чердаков | 1 раз в год** |
| 2.7 | устранение незначительных неисправностей системы вентиляции чердаков | по мере необходимости |
| 3 | Основные виды работ для внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации): |  |
| 3.1 | проверка технического состояния систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) | 2 раза в год |
| 3.2 | осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах | 2 раза в год |
| 3.3 | осмотр водоподогревателя (теплообменника) | 2 раза в год |
| 3.4 | устранение незначительных неисправностей в системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) (замена прокладок в водопроводных кранах, устранение засоров, набивка сальников, очистка фильтров, устранение течей трубопроводов, запорной арматуры, задвижек и другие работы (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости* |
| 3.5 | гидравлическое испытание систем горячего и холодного водоснабжения, водоподогревателей (теплообменников) системы горячего водоснабжения | 1 раз в год* |
| 3.6 | промывка систем горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в 4 года |
| 3.7 | проверка работы приборов группового учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии, системы автоматического регулирования тепловой энергии, системы дистанционного съема показаний | в соответствии с графиками* |
| 3.8 | проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости |
| 3.9 | прочистка канализационных отступов и выпусков в канализационную сеть до первого канализационного колодца | 1 раз в год |
| 3.10 | консервация поливочных систем | 1 раз в год* |
| 3.11 | расконсервирование поливочной системы | 1 раз в год** |
| 3.12 | утепление наружных водоразборных кранов | 1 раз в год* |
| 3.13 | профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, набивка сальников, замена прокладок в водопроводных кранах, обслуживание задвижек) | 1 раз в год* |
| 3.14 | укрепление кронштейнов (опор) крепления трубопроводов (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
| 3.15 | устранение течи канализационных стояков (заделка стыков цементным раствором (зачеканка раструба), замена уплотнительных колец, смена прокладок канализационных ревизий) | по мере необходимости* |
| 3.16 | уплотнение сгонов без разборки | по мере необходимости* |
| 3.17 | ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости* |
| 3.18 | поверка групповых приборов учета тепловой энергии и контрольно-измерительных приборов | в соответствии с требованиями изготовителя |
| 4 | Основные виды работ для системы электроснабжения: |  |
| 4.1 | проверка технического состояния электротехнических устройств (кроме работ в квартирах) | 2 раза в год |
| 4.2 | устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, расположенных во вспомогательных помещениях и фасадах жилых домов (протирка и укрепление плафонов, выключателей, замена неисправных патронов в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов, и других технических помещениях) | по мере необходимости |
| 4.3 | замена перегоревших электрических лампочек в светильниках, расположенных во вспомогательных помещениях и фасадах жилыхдомов (в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках,технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадкахлифтовых холлов, тамбурах, коридорах и других вспомогательныхпомещениях) | по мере необходимости |
| 4.4 | обслуживание вводного, силового, распределительного и осветительного щита | 1 раз в год |
| 4.5 | технический осмотр вводно-распределительного устройства (ВРУ) | 1 раз в год |
| 4.6 | технический осмотр поэтажных электрощитков | 2 раза в год |
| 4.7 | технический осмотр электрощитовой | 1 раз в год |
| 4.8 | проверка заземления оборудования (насосы, щитовые вентиляторы, поэтажные электрощитки) | 1 раз в год |
| 4.9 | проверка изоляции оболочки электрического кабеля, проведение замеров сопротивления изоляции и заземляющих устройств, измерение тока по фазам (кроме работ в квартирах) | 1 раз в год |
| 4.10 | устранение незначительных неисправностей электропроводки (без замены электропроводки) (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
| 4.11 | подтяжка провисшей электропроводки (кроме работ в квартирах) | 1 раз в год |
| 4.12 | закрытие (при необходимости с заменой запирающего устройства) открытых поэтажных распределительных электрощитов, шкафов, ящиков с домовым оборудованием | по мере необходимости |
| 4.13 | поверка групповых приборов учета расхода электрической энергии и трансформаторов тока | в соответствии с требованиями изготовителя |
| 5 | проверка работоспособности систем противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации |  |
| 7 | Снятие показаний групповых приборов учета расхода воды, тепла и электрической энергии | 1 раз в месяц |
| 8 | Снятие показаний контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) | по мере необходимости |
| 9 | Внешний осмотр отдельных элементов общедомовых инженерных систем, находящихся внутри квартиры | 1 раз в год |
| Поддержание в исправном и работоспособном состоянии конструктивных элементов |  |  |
| 1 | Основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья: |  |
| 1.1 | проверка технического состояния фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья | 2 раза в год |
| 1.2 | укрепление переходных мостиков подвального этажа (подвала), подполья | по мере необходимости |
| 1.3 | заделка продухов в цоколях зданий | 1 раз в год* |
| 1.4 | работы по открытию продухов в цоколях зданий | 1 раз в год** |
| 1.5 | содержание отмостки вокруг жилого дома, за исключением ее устройства и замены | по мере необходимости |
| 2 | Основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала), подполья): |  |
| 2.1 | проверка технического состояния стен | 2 раза в год |
| 2.2 | проверка технического состояния внутренней окраски и отделки (кроме работ в квартирах) | 2 раза в год |
| 2.3 | проверка технического состояния наружной окраски и отделки | 2 раза в год |
| 2.4 | устранение мелких неисправностей фасадов с земли | по мере необходимости** |
| 2.5 | восстановление указателей дислокации технических помещений и домового оборудования | по мере необходимости* |
| 2.6 | укрепление, замена флагодержателей, номерных знаков | по мере необходимости* |
| 2.7 | протирка номерных знаков, аншлагов | по мере необходимости |
| 3 | Основные виды работ для междуэтажных перекрытий: |  |
| 3.1 | проверка технического состояния междуэтажных перекрытий в местах 2 раза в год общего пользования | 2 раза в год |
| 3.2 | проверка утепления чердачных перекрытий | 1 раз в год* |
| 3.3 | проверка технического состояния полов в местах общего пользования (кроме работ в квартирах) | 2 раза в год** |
| 4 | Основные виды работ для крыш: |  |
| 4.1 | проверка технического состояния крыш | 1 раз в год** |
| 4.2 | укрепление парапетных ограждений, ограждений крыш | по мере необходимости* |
| 4.3 | укрепление (со снятием) водосточных труб, колен, воронок | по мере необходимости** |
| 4.4 | укрепление звеньев водосточных труб без их снятия, произведенное в стременах на высоте до 2 м | по мере необходимости |
| 4.5 | прочистка систем водостока | по мере необходимости*** |
| 4.6 | очистка кровли: от мусора и грязи | 2 раза в год*** по мере необходимости |
| 4.7 | укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапетов | по мере необходимости |
| 4.8 | очистка карнизов, парапетов, козырьков от наледи и сосулек | по мере необходимости |
| 5 | Основные виды работ для окон и дверей (кроме работ в квартирах) |  |
| 5.1 | проверка технического состояния окон и дверей | 2 раза в год* |
| 5.2 | укрепление дверей | по мере необходимости* |
| 5.3 | замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования, чердачных слуховых окон, окон подвального этажа (подвала), подполья (в том числе в приямках) | по мере необходимости* |
| 5.4 | укрепление отрывающихся дверных и оконных наличников, штапиков, притворных планок и скоб | по мере необходимости* |
| 5.5 | подтяжка ослабевших дверных петель | по мере необходимости* |
| 5.6 | крепление расшатавшихся дверных и оконных ручек, штанг и другой фурнитуры | по мере необходимости* |
| 6 | Проверка технического состояния перегородок в местах общего пользования |  |
| 7 | Основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей: |  |
| 7.1 | проверка технического состояния лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей | 2 раза в год* |
| 7.2 | укрепление перил и других элементов лестниц | по мере необходимости |
| 7.3 | контрастная окраска ступеней лестничных маршей (входа в подъезд, в подъезде) | по мере необходимости |
| 7.4 | очистка козырьков над входами в подъезды от мусора и грязи | по мере необходимости |
| 7.5 | очистка козырьков балконов (лоджий), над входами в подъезды от наледи и сосулек | по мере необходимости |
| 8. | заделка трещин и известковая окраска дымоходов в пространстве чердака | по мере необходимости |
| 9 | Закрытие слуховых окон, люков, входов (выходов) на крыши и в технические помещения (подвальный этаж (подвал), подполье, чердак, технический этаж, машинное помещение лифтов, электрощитовая и другие технические помещения), при необходимости с заменой запирающих устройств | по мере необходимости |
| 10 | Ограждение опасных мест до устранения неисправностей | по мере необходимости |

* В том числе и при подготовке к условиям осенне-зимнего периода года

** В том числе и при подготовке к условиям весенне-летнего периода года

11..       АВАРИЙНО-ДИСПЕЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

| Прием заявок диспетчерской службой по телефону | по заявкам |
| --- | --- |
| Устранение неисправностей аварийного порядка | по заявкам |

12. УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:

| Подметание лестничных площадок и маршей, нижних трех этажей | Ежедневно в будние дни |
| --- | --- |
| Подметание лестничных площадок выше третьего этажа | Ежедневно в будние дни |
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю |
| Мытье окон | 2 раза в год (весна, осень) |
| Комплекс работ по уборке подъезда (протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, чердачных лестниц , обметание пыли с потолков) | 1 раза в год |
| Влажная протирка шкафов электросчетчиков, почтовых ящиков, подоконников, поручни перил) | 1 раз месяц |

13. УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

13.1. Уборка придомовой территории в ЛЕТНИЙ ПЕРИОД:

| Подметание территории 1 и 2 класса | 1 раз в сутки |
| --- | --- |
| Уборка мусора с газонов | 1 раз в сутки |
| Выкашивание газонов | по необходимости |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |
| Уборка мусора с контейнерных площадок | 6 раз в неделю |
| Очистка газонов от листьев и сучков | раза за сезон |

13.2. Уборка придомовой территории в зимний период:

| Подметание, сдвижка снега на территории 1 и 2 класса | 1 раз в сутки |
| --- | --- |
| Очистка территории от наледи и снега | по необходимости |
| Посыпка территории песком | По необходимости |
| Очистка урн от мусора | 1 раза в сутки |
| Уборка мусора с контейнерных площадок | 6 раз в неделю |
| Дератизация | По мере необходимости |
| 14.Услуги по управлению, паспортному учету, начислению и сбору платежей | Постановление Госстроя РФ:№170 от 23.09.2003г №139 от 09.12.1999г. Постановление № 354 (с изменениями,дополнениями),Жк РФ и другие нормативные акты. |
| 14.1.. Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом 14.2. Своевременное заключение договоров оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в мкд, не оказывают и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществление контроля за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам. 14.3.Осуществлять подготовку предложений о выполнении плановых текущих работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме , а также предложений о проведении капитального ремонта и доводить их до сведения собственников помещений в МКД в порядке, установленном жилищным законодательством РФ. 14.4. Предоставлять потребителям услуг и работ, в том числе собственникам помещений в МКД, информацию, связанную с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, раскрытие которой в соответствии с законодательством РФ является обязательным. 14.5.Работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт помещений. 14.6. Работы по взысканию задолженности по оплате помещений. 14.7.Работы по паспортно-регистрационному учету. |  |
| 15. Услуги по текущему ремонту: - устранение частичных деформаций, укрепление части фундамента или фасада, продухов вентиляции и подвальных помещений; - обновление архитектурных элементов здания, герметизация стыков; - покраска фасада, стен и потолка внутри помещения; - восстановление элементов окон (замена стекол, рам, ручек, петель и т.д.); - ремонт подъезда; - усиление или устранение межквартирных перегородок; - замена или восстановление оборудования, обеспечивающего подачу коммунальных услуг (замена насоса, устранение протечек, засоров и т.д.); - устранение неисправностей электрических сетей, в том числе и квартирных (исключение – электрические плиты); - обеспечение нормальной работы вентиляционной вытяжки; - восстановление покрытия пола; - замена или приведение в порядок почтовых ящиков; - покраска труб; - мелкий ремонт перил; - замена осветительных приборов; - ремонт электрических щитков и их замена на этажах; - замена козырьков зданий, не являющихся капитальными сооружениями; | Постановление Госстроя РФ:№170 от 23.09.2003г №139 от 09.12.1999г. Постановление № 354 (с изменениями,дополнениями),Жк РФ и другие нормативные акты. |