Выполненные работы в 2024году по текущему ремонту    (материалы, работа)   
                              ул. Центральная,1 корпус 2( 2832,5 кв.м.)
 

1. Поверка манометров				    614,4 3руб.
2.Ремонт МАФ	 1 441,85 руб.
3. Ремонт насоса	 1 628,57 руб.
4. Ремонт электродвигателя
 в насосной станции	 1 000 руб.
5. Приобретение манометров	    435,71 руб.
6.Испытание электроустановок	  6 714,28 руб.
7. Уборка снега и льда с кровли	16  571 руб.
8. Уборка с придомовой территории	24 000 руб.
9. Песок и срез	   4 371 руб.
10. Дополнительное уличное освещение	  7 380,71 руб.
11.Замена общедомового счетчика	38  921,25 руб.
12.Ремонт подьездов	                 4 901 руб.
13.Установка флянцевых кранов
 в  гребенке  три штуки		3 988 руб.

ИТОГО:                                                                     111  967,8    руб

